## Slide 1
产品名称 | 图片 | 产品编号 | 品牌 | 产地 | 数量 | 单价 | 单位 | 合计
Matech Q54 |  | 米勒铂晶 Q54 | Matech | 中国 | 1 | ¥1300 | 台 | ¥1300
KNX IP 路由模块 |  | M/IPRT.1 | HDL | 中国 | 1 | ¥2670 | 台 | ¥2670
KNX 总线电源模块 |  | M/P960.1 | HDL | 中国 | 1 | ¥1550 | 台 | ¥1550
辅助电源 24V |  | HDR-60-24 | 明纬 | 中国 | 1 | ¥250 | 台 | ¥250
DALI网关 |  | M/DALI.1 | HDL | 中国 | 3 | ¥2500 | 个 | ¥7500
开闭模块 |  | M/R12.10.1 | HDL | 中国 | 3 | ¥2750 | 个 | ¥8250
苹果网桥 |  | Thinka 1.2 | Thinka | 荷兰 | 1 | ¥8700 | 个 | ¥8700
逻辑主机 |  | Core 1 | Control 4 | 美国 | 1 | ¥6850 | 个 | ¥6850
合计 |  |  |  |  |  |  |  | ¥37070
（服务）硬件安装、设备编程、场景调试、售后维保 |  |  |  |  |  |  |  | ¥12975
总计 |  |  |  |  |  |  |  | ¥50045
智能电箱模块系统报价清单报价清单

## Slide 2
产品名称 | 图片 | 产品编号 | 品牌 | 产地 | 数量 | 单价 | 单位 | 合计
吉朗八键开关 |  | Graun | Graun | 中国 | 11 | ¥650 | 块 | ¥7150
合计 |  |  |  |  |  |  |  | ¥7150
（服务）硬件安装、设备编程、场景调试、售后维保 |  |  |  |  |  |  |  | ¥2503
总计 |  |  |  |  |  |  |  | ¥9653
智能面板报价清单

## Slide 3
产品名称 | 图片 | 产品编号 | 品牌 | 产地 | 数量 | 单价 | 单位 | 合计
人体存在传感器 |  | Mini-DTP-KNX | Creatrol | 中国 | 10 | ¥580 | 个 | ¥5800
 |  | 合计 |  |  |  |  |  | ¥5800
 |  | （服务）硬件安装、设备编程、场景调 | 试、售后维保 |  |  |  |  | ¥2030
 |  | 总计 |  |  |  |  |  | ¥7830
智能传感器报价清单

## Slide 4
产品名称 | 图片 | 产品编号 | 品牌 | 产地 | 数量 | 单价 | 单位 | 合计
KNX 超静音开合帘电机 |  | MWC1-KT.10 | HDL | 中国 | 14 | ¥699 | 个 | ¥9786
杜亚智能窗帘KNX电机 |  | C7-TSIO16 | 杜亚 | 中国 | 0 | ¥1299 | 个 | ¥0
超静音窗帘轨道 |  | - | 定制 | 中国 |  |  | ⽶ | ¥0
合计 |  |  |  |  |  |  |  | ¥9786
（服务）硬件安装、设备编程、场景调试、售后维保 |  |  |  |  |  |  |  | ¥3425
总计 |  |  |  |  |  |  |  | ¥13211
智能窗帘报价清单

## Slide 5
产品名称 | 图片 | 产品编号 | 品牌 | 产地 | 数量 | 单价 | 单位 | 合计
VRF温控器 |  | KNX-B19 | 中弘 | 中国 | 2 | ¥2400 | 个 | ¥4800
合计 |  |  |  |  |  |  |  | ¥4800
（服务）硬件安装、设备编程、场景调试、售后维保 |  |  |  |  |  |  |  | ¥1680
总计 |  |  |  |  |  |  |  | ¥6480
智能暖通报价清单

## Slide 6
项目类别 | 产品名称 | 品牌 | 产地 | 数量 | 单价 | 单位 | 合计
智能线材 | EIB 总线 | 秋叶原 | 中国 | 300 | ¥4.7 | ⽶ | ¥1410
智能线材 | DALI总线 | / | 中国 | 300 | ¥3.0 | ⽶ | ¥900
项目类别 | 产品名称 | 品牌 |  | 数量 | 单价 | 单位 | 合计
总计： |  |  |  |  |  |  | ¥2310
综合布线报价清单

## Slide 7
项目类别 | 项目合计
智能系统模块 | ¥50045
智能面板 | ¥9653
智能传感器 | ¥7830
智能遮阳 | ¥13211
智能暖通 | ¥6480
智能线材 | ¥2310
合计 | ¥89528